COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS MONTES CLAROS R.L.

PROYECTO:

“MODIFICACIÓN O ADECUACIÓN DE ESTACIÓN DE SERVICIOS MONTES CLAROS R.L.”

TÉRMINOS DE REFERENCIA

(SEDUNDA CONVOCATORIA)

Gestión: 2026

Vallegrande – Bolivia, 2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE CONTRATACION

| MÉTODO DE LICITACION | : | PUBLICACION EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PERIODICO PAGINA DE LA INSTITUCION Y MESA DE PARTES |
| --- | --- | --- |
| FORMA DE ADJUDICACIÓN | : | POR EL TOTAL |
| FORMALIZACION DE LA CONTRATACION | : | CONTRATO |
| PRECIO REFERENCIAL |  | 887.313,70 |

| CRONOGRAMA DE PLAZOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | ACTIVIDAD | FECHA y HORA |  | DIRECCIÓN |
| 1 | Publicación Términos de referencia y convocatoria | Fecha: 27/07/2026 | Hora: 8:30 | Segunda Convocatoria Publica La COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS MONTES CLAROS R.L., invita a participar de la licitación pública: PROYECTO DE MODIFICACIÓN O ADECUACIÓN DE ESTACIÓN DE SERVICIOS “MONTES CLAROS” R.L. Los interesados podrán enviar su propuesta económica de forma física, de acuerdo a lo solicitado en los Términos de Referencia, hasta el día viernes 31 de julio de 2026 a Hrs. 15:00 P.M. por secretaria de COSMON, ubicada sobre la calle Señor de Malta Nª 124, entre Montes Claros y Escalante y Mendoza de la ciudad de Vallegrande – Santa Cruz, mayor información comunicarse al Teléfono 3942-2162 – Int. 202 ó Celulares 74032588 / 68816689. Asimismo, podrán descargar los Términos de Referencia en el sitio web institucional https://cosmon.com.bo Vallegrande, 23 de julio de 2026. |
| 5 | Presentación de Propuestas. | Fecha: 31/07/2026 | Hasta hora: 15:00 | Secretaria de la institución: Calle Señor de Malta Nª 124, entre calle Montes Claros y Escalante y Mendoza – Vallegrande. |
| 6 | Apertura de Propuestas. | Fecha: 03/08/2026 | Hora: 10:00 | Dirección Administración: Calle Señor de Malta Nª 124, entre calle Montes Claros y Escalante y Mendoza Vallegrande (Salón de Reuniones de la Cooperativa), Vallegrande – Bolivia. |
| 7 | Adjudicación (fecha límite). | Fecha: 05/08/2026 | Hora: 15:00 | Dirección Administración: Calle Señor de Malta Nª 124, entre calle Montes Claros y Escalante y Mendoza Vallegrande. |
| 8 | Presentación de documentos originales para suscripción de contrato (fecha límite) | Fecha: 10/08/2026 | Hora: 9:30 | Dirección Administración: Calle Señor de Malta Nª 124, entre calle Montes Claros y Escalante y Mendoza Vallegrande (Salón de Reuniones de la Cooperativa), Vallegrande – Bolivia. |
| 9 | Suscripción de Contrato (fecha límite) | Fecha: 10/08/2026 | Hora: 18:00 | Dirección Administración: Calle Señor de Malta Nª 124, entre calle Montes Claros y Escalante y Mendoza Vallegrande (Salón de Reuniones de la Cooperativa), Vallegrande – Bolivia. |
| 10 | Inicio de Obras | 11/08/2026 | Hora: 8:00 | Lugar: Estación de Servicio Montes Claros Provincia Vallegrande – Carretera Santa Cruz – Vallegrande |
| 11 | Conclusión de obras | 09/11/2026 | Hora: 15:00 | Lugar: Estación de Servicio Montes Claros R.L. Provincia Vallegrande – Carretera Santa Cruz – Vallegrande. |

| DOCUMENTOS PUBLICADOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de documento | Datos de la publicación del archivo | Archivo |
|  |  | Fecha |  |
| 1 | Planos | 27/07/2026 | descargar |
| 2 | Términos de Referencia | 27/07/2026 | descargar |
| 3 | Especificaciones técnicas | 27/07/2026 | descargar |
| 4 | Convocatoria | 27/07/2026 | descargar |

TÉRMINOS DE REFERENCIA

PARTE 1

DATOS GENERALES DE LA OBRA

- ANTECEDENTES

La Cooperativa Servicios Públicos Montes Claros Ltda., ante la necesidad de mejorar las condiciones y brindar un mejor servicio en la venta de combustible líquido a la población de Vallegrande y comunidades aledañas lanza la convocatoria para la contratación una empresa constructora para construcción del proyecto.

La actual administración gestiono y tramito la autorización para la ampliación y modificación de la Estación de Servicios de venta de combustible líquido Montes Claros), cumpliendo el reglamento de construcción y operación de estaciones de servicio.

- UBICACIÓN

  - UBICACIÓN GENERAL

La Sección Municipal de Vallegrande está ubicado en la provincia Vallegrande a 241. km de la ciudad de Santa Cruz.

La Ubicación de la Estación de Servicio Montes Claros se encuentra sobre la carretera a la ciudad de santa Cruz de la Ciudad de Vallegrande.

UBICACIÓN DEL PROYECTO

DATOS DEL PROYECTO:

| Departamento: |  |  | Santa Cruz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Provincia: |  |  | Vallegrande |  |
| Municipio: |  |  | Vallegrande |  |
| Sección: |  |  | 1ra Sección |  |
| Localidades: |  |  | Centro Urbano de Vallegrande |  |
| Coordenadas | Puntos Extremos |  | Vallegrande |  |
|  | Geográficas | Latitud: | 18°28'42.59"S |  |
|  |  | Longitud | 64° 6'48.09"O |  |
|  | UTM | Este: | 382453.00 m E |  |
|  |  | Norte: | 7956512.00 m S |  |
|  |  | Altura: | 2040 m.s.n.m |  |
| Código INE |  |  |  |  |

Fuente: Elaboración propia COSMON R.L.

- JUSTIFICACIÓN

El crecimiento de la población y la actualización de los reglamentos de la ANH obligan a las estaciones de Servicios de venta de combustibles adecuarse a la nuevas normas y reglamentos cumpliendo de esta manera las nuevas medidas de seguridad y adecuación a las normas vigentes.

La capacidad actual del tanque es de 20.000 litros de gasolina y 30.000 litro de almacenamiento de Diesel genera Con la construcción del reservorio en la cuenca del rio Yaguarì y con la construcción de un tanque de almacenamiento de agua potable, de tal manera que se mejore la el abastecimiento de agua potable en la ciudad de Vallegrande.

- NOMBRE DEL PROYECTO

MODIFICACIÓN O ADECUACIÓN DE ESTACIÓN DE SERVICIOS “MONTES CLAROS” R.L.

- OBJETIVOS

Objetivo General. –

La Cooperativa Servicios Públicos Montes Claros Ltda., tiene como objetivo general abastecer la demanda de combustible líquidos en la provincia de Vallegrande y sus comunidades, Ejecutar todas las obras civiles requeridas y necesarias para realizar la Implementación de nuevos tanques, de acuerdo al reglamento de la Agencia Nacional de Hidrocarburos D.S. 24721, para construcción y operación de Estaciones de Servicio, en la Estación de Servicio Montes Claros.

- BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR

El proyecto contempla la ejecución y construcción de bunker de hormigón armado de 2 compartimientos para albergar 2 tanque de combustible (Gasolina y Diesel), también se hará el tendido y la instalación mecánica de los 2 tanques, la instalación eléctrica, instalación sistema B-sisa, instalación de sistema de Cámaras, sistema de puesto a Tierra y señalética de la estación de Servicio Montes Claros

- TRABAJOS A EJECUTAR

El trabajo a ejecutar es la ampliación y modificación de la estación de servicios, construcción de bunker de hormigón armado, sistema mecánico, eléctrico, puesta a tierra, señalética y sistema de cámaras de vigilancia

  - CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO:

- Bunker de Hormigón Armado de 2 compartimientos.

- Instalación y colocado de Sistema mecánico.

- Instalación y colocado Sistema Eléctrico.

- Instalación y colocado de Puesta a Tierra.

- Instalación y colocado de sistema de Cámaras de Vigilancia.

- Instalación y colocado Señalética.

- Instalación y colocado sistema B-Sisa.

Esta propuesta del proyecto es en función a la necesidad de los entes financiadores

PARTE 2

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

- LEGISLACIÓN APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El presente proceso de contratación se rige por el Código Civil Boliviano (Arts. 732 a 746) Código de Comercio Boliviano Ley General del Trabajo Normas Técnicas de Agencia Nacional de Hidrocarburo y normas Municipales

- CONFIDENCIALIDAD

Las propuestas presentadas por los proponentes tienen carácter estrictamente reservado y confidencial, por lo tanto, las mismas no pueden ser entregadas a terceros, sin la autorización del proponente.

Ningún funcionario de COSMON dará a conocer información alguna sobre el análisis y evaluación de las propuestas, después de la apertura de las mismas, a proponentes ni a personas no autorizadas oficialmente para participar de este procedimiento, hasta que se haya notificado la adjudicación.

- PROPONENTES ELEGIBLES

Podrán participar los proponentes legalmente constituidos en el Estado Plurinacional de Bolivia, en el rubro de la construcción:

- Empresas legalmente constituidas.

- IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Están impedidos de participar, directa o indirectamente en los procesos de contratación, las personas naturales o jurídicas comprendidas en los siguientes incisos:

- Que tengan sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio.

- Que se encuentren asociados con consultores o empresas que hubieran asesorado en la elaboración de las Especificaciones Técnicas, Estimación de Costos, Estudios de Prefactibilidad y Factibilidad, Términos de Referencia.

- Que hubiesen declarado su disolución o quiebra.

- Cuyos Representantes Legales, Accionistas o Socios controladores, tengan vinculación matrimonial o de parentesco con la Personal técnico administrativo del contratante, hasta el tercer Grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme lo establecido en el Código de Familia del Estado Plurinacional de Bolivia.

- Quienes tengan trabajos pendientes en anteriores obras con la institución convocante

- Quienes tengan obligaciones o deudas pendientes con la institución convocantes

- Quienes no presenten sus estados financieros debidamente auditados de acuerdo a normativa vigente.

- PLAZOS Y HORARIOS ADMINISTRATIVOS

Son considerados días hábiles administrativos los comprendidos de lunes a viernes, no son días hábiles administrativos los sábados, domingos y feriados.

Son consideradas horas hábiles administrativas, las que rigen el huso horario del Estado Plurinacional de Bolivia.

- IDIOMA

Todos los documentos de la propuesta y los formularios del presente términos de referencia, deberán presentarse en idioma español.

- MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación y la propuesta económica deberán expresarse en bolivianos.

- PUBLICACIÓN Y NOTIFICACIÓN

El presente Términos de Referencia y toda la documentación concerniente a la convocatoria pública, serán publicados en el sitio web, www.cosmon.com.bo de la COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO “MONTES CLAROS” - COSMON R.L; Asimismo, es publicado en otro(s) medio(s) de comunicación: Periódico de circulación nacional, página de la institución, prensa local y mesa de partes.

Asimismo, toda notificación se realizará a través del sitio web de COSMON, o el correo electrónico de la institución, como medio  oficial de comunicación.

- ASPECTOS SUBSANABLES Y ACLARACIONES

Se podrán considerar como criterios subsanables los siguientes aspectos:

- Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente TÉRMINOS DE REFERENCIA.

- Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en la validez y legalidad de la propuesta presentada.

- Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el presente TÉRMINOS DE REFERENCIA.

- Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las especificaciones técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para COSMON.

Los criterios señalados precedentemente no, son limitativos, pudiendo el Comité de Técnico Evaluación, considerar otros criterios de subsanabilidad.

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, aclaraciones y/o complementaciones éstos deberán estar señalados en el informe correspondiente.

El Comité de Evaluación Técnico de Evaluación, podrá realizar consulta(s), solicitar aclaraciones y/o complementaciones sobre aspectos subsanables mediante el correo institucional. Al efecto, se podrá otorgar un plazo computable en días hábiles que será definido por el Comité de Técnico de Evaluación, pudiendo ser ampliado en caso que corresponda.

Las respuestas a las consultas, aclaraciones y/o complementaciones, deberán ser enviadas al Comité de Evaluación Técnico de Evaluación, a través del correo institucional del cual se envió el requerimiento o en medio físico a la dirección establecida por el Comité Licitación.

Toda documentación, para fines aclaratorios a consultas y/o complementaciones, deberá tener una fecha de origen anterior o igual a la fecha límite establecida en la consulta.

Estos criterios podrán aplicarse también por el Comité de Evaluación Técnico de Evaluación, en la etapa de verificación de documentos técnicos, legales y administrativos para la suscripción del contrato.

- DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

Las causales de descalificación, son las siguientes:

- Incumplimiento a la Declaración Jurada del formulario de presentación de la propuesta e identificación del proponente (Formulario A-1).

- La falta de presentación de formularios solicitados en el presente Términos de Referencia.

- Cuando la propuesta técnica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente TÉRMINOS DE REFERENCIA y las especificaciones técnicas.

- Falta de la propuesta técnica o parte de ella;

- Falta del Formulario B-1 de la propuesta económica;

- Cuando la propuesta económica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente TÉRMINOS DE REFERENCIA.

- Si la propuesta económica no cotiza la totalidad del requerimiento.

- Cuando el proponente presente dos o más propuestas.

- Cuando la(s) propuesta(s) económica(s) exceda(n) el precio referencial determinado por la Unidad Solicitante y en la Etapa de Concertación (opcional), no fuera posible adecuarlo al precio referencial o presupuesto, o no habiéndose podido autorizar un presupuesto adicional para adjudicar el Proceso de Contratación.

- Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la propuesta y el monto revisado y sea esta diferencia positiva o negativa.

- Cuando el proponente en el plazo establecido, no presente la documentación, aclaración o complementación que le fuese solicitada sobre aspectos subsanables.

- Cuando la documentación presentada producto de aclaración y/o aspectos subsanables no cumplan con las condiciones requeridas y/o requisitos establecidos en el presente TÉRMINOS DE REFERENCIA.

- Las propuestas que no alcancen el puntaje mínimo requerido en la etapa de evaluación técnica (cuando corresponda).

- Si el proponente adjudicado no presenta la documentación total o parcial solicitada para la elaboración y firma de contrato dentro el plazo establecido; salvo que el proponente adjudicado hubiese solicitado la ampliación de plazo para la presentación de los documentos de manera oportuna y este hubiese sido autorizado por la comisión de calificación.

- Cuando producto de la revisión de los documentos presentados para la elaboración y suscripción de contrato, no cumplan con las condiciones requeridas por COSMON y/o estos no hubiesen sido subsanados.

- Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato.

- Cuando la empresa proponente no cumpla con los índices, indicadores o parámetros financieros establecidos en el TÉRMINOS DE REFERENCIA (cuando corresponda).

- Cuando el proponente rehúse ampliar la validez de su propuesta.

- Cuando el proponente tenga trabajos inconclusos en la institución convocante.

- Cuando el proponente no presente sus estados financieros auditados de acuerdo a norma vigente.

- Cuando el proponente presente profesionales en la propuesta que están involucrados en obras en ejecución ya sean públicas o privadas.

- Cuando el proponente se encuentre dentro de las causales de impedimento descritas en el presente TÉRMINOS DE REFERENCIA.

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por las causales señaladas precedentemente.

- CAUSALES DECLARATORIA DESIERTA

El Comité de Técnico de Evaluación, o de concertación podrá recomendar la Declaratoria Desierta del proceso, por las siguientes causas:

- Cuando no se hubiera recibido propuesta alguna.

- Si la o las propuestas no hubieran cumplido con los requisitos del Documento Base de Contratación (TÉRMINOS DE REFERENCIA).

- Cuando la (s) propuesta (s) económica (s) excedan el precio referencial determinado por la Unidad Solicitante y en la Etapa de Concertación (opcional), no fuera posible adecuarlo al precio referencial o presupuesto, o no habiéndose podido autorizar un presupuesto adicional para adjudicar el Proceso de Contratación, o no exista autorización de Directorio.

- Cuando el proponente adjudicado incumpla la presentación de documentos o desista de formalizar la contratación y no existan otras propuestas calificadas.

NOTA IMPORTANTE. -

De acuerdo a que en la primera convocatoria se realizaron las aclaraciones y sugerencia complementaciones que fueron subsanadas, en la segunda convocatoria no se realizara inspección previa, consultas escritas reunión de aclaración ni enmiendas, habilitando solo presentación de propuestas.

- INSPECCIÓN PREVIA (NO CORRESPONDE)

La Inspección Previa se llevará a cabo en el lugar, fecha y hora señalada en el cronograma de plazos del presente TÉRMINOS DE REFERENCIA.

Si el proponente no pudiera participar de la inspección previa en el plazo establecido por COSMON, el mismo podrá efectuarla por cuenta propia.

- CONSULTAS ESCRITAS (NO CORRESPONDE)

Cualquier proponente potencial, podrá formular consultas escritas, al correo electrónico cosmonvalle@gmail.com establecido en el cronograma de plazos del presente TÉRMINOS DE REFERENCIA, consignando el objeto del proceso de contratación hasta la fecha y hora límite señalada. Las consultas escritas serán atendidas en la Reunión de Aclaración.

- REUNIÓN DE ACLARACIÓN (NO CORRESPONDE)

Se realizará una Reunión de Aclaración de manera virtual en la fecha, hora y lugar señalados en el presente TÉRMINOS DE REFERENCIA, en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el proceso de contratación.

Las solicitudes de aclaración, las consultas escritas y sus respuestas, deberán ser tratadas en la Reunión de Aclaración.

El link, para la reunión virtual de aclaración es el siguiente, https://meet.google.com/jhd-cpyz-hri, como así también, será publicada en el sitio web de COSMON, www.cosmon.com.bo

- ENMIENDAS A LOS TERMINOS DE REFERENCIA (NO CORRESPONDE)

COSMON, podrá ajustar el TÉRMINOS DE REFERENCIA con enmiendas, por iniciativa propia o como resultado de la reunión de aclaración, en cualquier momento hasta antes de la presentación de propuestas. Estas enmiendas no deberán modificar la estructura y el contenido del presente TÉRMINOS DE REFERENCIA.

Las enmiendas serán publicadas en el sitio web de COSMON www.cosmon.com.bo, si fuese necesario y/o corresponda.

PARTE II

PREPARACION DE LA PROPUESTA

- PREPARACIÓN DE PROPUESTAS

La propuesta debe ser elaborada conforme a los requisitos, condiciones, documentos y formularios establecidos en el presente TÉRMINOS DE REFERENCIA.

- COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son total y exclusivamente propios de cada proponente, bajo su total responsabilidad.

- PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

# La recepción de propuestas se efectuará, en el lugar señalado en el presente TÉRMINOS DE REFERENCIA hasta la fecha y hora límite fijados en el mismo.

# La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado, en su interior deberá contener 2 carpetas clasificadas de la siguiente manera:

Carpeta 1 - Documentos/Formularios Administrativos y Económicos.

Carpeta 2 - Documentos Legales Documentos/Formularios de la Propuesta Técnica.

# El sobre podrá ser rotulado de la siguiente manera:

|  | COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO “MONTES CLAROS” - COSMON R.L. |  |
| --- | --- | --- |
| OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: |  |  |
| NOMBRE DEL PROPONENTE: |  |  |
| LUGAR Y FECHA: |  |  |

# La propuesta podrá ser presentada en un ejemplar original.

# Vencidos los plazos citados, la(s) propuesta(s) no podrá(n) ser retirada(s), modificada(s) o alterada(s).

- RECHAZO DE PROPUESTAS

Se procederá el rechazo de la/la propuesta(s) cuando esta(s) fuese(n) presentada(s) fuera del plazo (fecha y hora) y/o en lugar diferente a lo establecido en el presente TÉRMINOS DE REFERENCIA.

- APERTURA DE PROPUESTAS

La apertura de las propuestas será efectuada en acto privado en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del presente Términos de Referencia.

En el Acto de Apertura será continuo y sin interrupciones, donde se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes que hayan decidido asistir, así como los representantes de la sociedad que quieran participar. Cuando sea necesario se podrá contar con la presencia de un Notario de Fe Pública.

El Acto se efectuará así, no se hubiese recibido ninguna propuesta, dándose por concluido el mismo.

Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución del Comité de Técnico de evaluación.

En el desarrollo del Acto de Apertura, los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

Cuando no se ubique algún formulario o documento requerido en el presente TÉRMINOS DE REFERENCIA, el Comité de Técnico de evaluación, podrá solicitar al representante del proponente, señalar el lugar que dicho documento ocupa en la propuesta o aceptar la falta del mismo, sin poder incluirlo. En caso ausencia del proponente o su representante, se registrará tal hecho en el Acta de Apertura.

PARTE III

EVALUACION Y FORMALIZACION

- ETAPA DE EVALUACIÓN

Comité de Técnico de evaluación, analizara considerara cada una de las propuestas de manera interna y se reserva la adjudicación de acuerdo a Metodología de Calificación Interna. ( CALIDAD DE PROPUESTA Y COSTO) .

- RESULTADOS DEL PROCESO DE CONTRATACION

Los resultados del proceso de contratación serán publicados en el sitio web de www.cosmon.com.bo; así mismo, el ganador será notificado mediante correo electrónico de la institución como medio  oficial de comunicación.

- ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

El proponente adjudicado, deberá presentar toda la documentación solicitada por COSMON en original, fotocopias legalizadas o fotocopias simples para la suscripción de contrato.

Los documentos deberán ser presentados en el plazo que establezca la nota de solicitud emitida por COSMON. Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del tiempo otorgado, el proceso podrá continuar. En casos excepcionales y de manera justificada el proponente podrá solicitar al Gerente General, la ampliación de plazo para la presentación de documentos (Asesor Legal).

Si el proponente adjudicado no cumpliese con la presentación de los documentos requeridos para la elaboración de contrato de acuerdo al Cronograma de Actividades y Términos de Referencia, se procederá a la descalificación de la propuesta, debiendo emitir el Comité Técnico de Evaluación un informe al Gerente General de COSMON, dejando sin efecto la Adjudicación, y se procederá a la evaluación/adjudicación de la siguiente mejor propuesta si existiera.

PARTE IV

GARANTIAS FINANCIERAS SOLICITADAS

El proponente adjudicado, deberá presentar las garantías señaladas a continuación, de acuerdo a los requisitos y condiciones siguientes:

- GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO

Boleta de Garantía y/o pólizas de seguro , emitida por una Entidad Bancaria del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, a la orden/a favor de Cooperativa de Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado “Montes Claros” R.L. con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata cuya vigencia será de 150 días, por un importe equivalente al 100% del monto del anticipo.

- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para la  garantía de cumplimiento de contrato se tomaran los siguientes aspectos

- El proponente podrá, presentar una boleta de garantía y/o pólizas equivalentes al 7% del monto del contrato antes de la firma

- El proponente podrá solicitar de manera escrita una retención del siete por ciento (7%) del monto de cada planilla parcial, como garantía de cumplimiento de contrato.

- Dicha retención será acumulativa hasta completar el siete por ciento (7%) del total contractual, y será devuelta a la empresa ejecutora una vez emitida el Acta de Recepción Definitiva de Obra, y previo informe favorable del Supervisor de Obra.

Esta retención servirá como respaldo ante incumplimientos contractuales o deficiencias técnicas.

PARTE V

INFORMACION ESPECÍFICA A LOS PROPONENTES

- EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DE LA EMPRESA

- Experiencia General:

La empresa deberá acreditar experiencia en construcción de obras civiles por un monto acumulado igual o superior a 4 veces el valor del precio referencial del proyecto.

- Experiencia Específica:

La empresa deberá acreditar experiencia por al menos 3 veces el valor del precio referencial, tomando en cuenta únicamente la experiencia específica de la empresa en “obras similares”, acumuladas en los últimos 10 años, misma que será evaluada con los criterios siguientes:

- Monto ejecutado, Que será contabilizado a través de la sumatoria de montos de los trabajos ejecutados en obras similares.

- Experiencia General y Especificas, Los respaldos, podrán ser cualquiera de los mencionados a continuación, los mismos deberán reflejar el monto ejecutado:

- Acta o Documento de Entrega o Recepción Definitiva. verificable.

- Acta o Documento de Conformidad o Conclusión de Obra. verificable.

- Contrato acompañado de documento que certifique la conclusión del mismo verificable.

- Obras similares. – Para los proponentes, serán tomados en cuenta los aspectos siguientes:

- Construcción e Instalación de Plantas y Estaciones de Servicios.

- Construcción de Gasoductos, Oleoductos y Poliductos.

- Construcción de Reservorios o tanque de almacenamiento de agua con hormigón Armado.

- Construcción de Puentes vehiculares.

- Construcción de Pavimento rígidos con junta de fierro.

- Construcción Presas o represas de hormigón armado.

- Edificaciones de hormigón armado Hospitales.

- Centros de salud, Centros educativos.

- Construcción Planta de Gas.

- Poliductos, Redes Primarias o Acometidas Especiales.

- Servicios especiales relacionados a la construcción de Gasoductos, Oleoductos,

Poliductos, Redes Primarias o Acometidas Especiales.

- Trabajos de mantenimiento de City Gates, EMO, PRM, EDR o ERM. (Sistemas de

regulación y medición de gas natural alta presión).

- PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO:

La entidad convocante requiere de un personal clave con conocimientos de construcción de proyectos de referencia.

El personal clave mínimo requerido para la ejecución de la obra, es:

| N° | FORMACIÓN | CARGO A DESEMPEÑAR | CANTIDAD REQUERIDA | EXPERIENCIA |  | CARGOS SIMILARES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LICENCIADO O INGENIERO CON TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL: - INGENIERIA CIVIL | DIRECTOR DE OBRA OBLIGATORIO EN OBRA | 1 |  | ESPECIFICA: DEBERÁ SUMAR AL MENOS 3 VEZ EL MONTO DEL PRECIO REFERENCIAL (COMPUTADO A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL TÍTULO /DIPLOMA ACADÉMICO) EN CARGOS SIMILARES DE OBRAS SIMILARES (*) |  | - FISCAL DE OBRA - SUPERVISOR DE OBRA - SUPERINTENDE NTE DE OBRA - DIRECTOR DE OBRA - RESIDENTE DE OBRA - INSPECTOR DE OBRA. |
| 2 | LICENCIADO O INGENIERO CON TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL: - ELÉCTRICO - MECÁNICO - ELECTROMECANICO | ESPECIALISTA RESIDENTE DE OBRA OBLIGATORIO EN OBRA | 1 |  | ESPECIFICA: DEBERÁ SUMAR AL MENOS 3 VEZ EL MONTO DEL PRECIO REFERENCIAL (COMPUTADO A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL TÍTULO /DIPLOMA ACADÉMICO) EN CARGOS SIMILARES DE OBRAS SIMILARES (*) |  | - FISCAL DE OBRA - SUPERVISOR DE OBRA - SUPERINTENDE NTE DE OBRA - DIRECTOR DE OBRA - RESIDENTE DE OBRA - INSPECTOR DE OBRA. |
| 3 | LICENCIADO O INGENIERO CON TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL - INGENIERO EN SISTEMAS y/o INFORMATICO | ESPECIALISTA REQUERIMIENTO | 1 |  | ESPECIFICA: DEBERÁ SUMAR AL MENOS 1 VEZ EL MONTO DEL PRECIO REFERENCIAL (COMPUTADO A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL TÍTULO /DIPLOMA ACADÉMICO) EN CARGOS SIMILARES DE OBRAS SIMILARES (*) |  | INSTALACIONES SISTEMAS DE REDES MANTENIMIENTO Y/O INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y CONFIGURACIÓN DE REDES Y SERVIDORES INSTALACIÓN DE CÁMARAS IP. |

Nota Importante:

El Currículum Vitae de los profesionales deberá estar respaldado por la documentación siguiente:

- Actas de Recepción o Definitiva.

- Certificados de Trabajo y/o Certificados de Cumplimiento de Contrato.

- Acta o documento de Conformidad de Obra.

- Contratos de Obra con Acta de cumplimiento.

- Carnet de Identidad (Adjuntar copia simple).

- Título en Provisión Nacional (Adjuntar copia simple).

- Certificado de Registro Profesional Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB).

Con respecto al personal clave, de acuerdo a la normativa vigente Ley 1449 del ejercicio Profesional del Ingeniero, deberán estar debidamente inscritos ante la SIB para la presentación de propuestas.

De ser adjudicado, el proponente debe presentar los documentos originales o fotocopias legalizadas que respalden los requisitos solicitados, caso contrario será descalificado.

El personal clave permanente, no debe tener ninguna relación contractual en obras publicas y/o privadas  en ejecución. De ser así será descalificada la propuesta.

Nota

Bajo ninguna circunstancia se podrá cambiar o sustituir al personal clave propuesto para la ejecución del presente proyecto.

- EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO:

Para la ejecución de la obra, el proponente debe garantizar la disponibilidad de los equipos siguientes:

| PERMANENTE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | POTENCIA | CAPACIDAD |
| 1 | MIXER MAYOR A 2M3 | PZA | 1.00 |  | MAYOR A 2M3 |
| 2 | VIBRADORA DE HORMIGÓN | PZA | 2.00 | 3 HP | 1” y 1 1/2” |
| 3 | CAMIONETA | PZA | 1.00 |  | 1TN |
| 4 | GENERADOR DE ELECTRICIDAD | PZA | 1.00 | 330 kwa |  |
| 5 | COMPACTADOR MANUAL | PZA | 1.00 | 12 HP |  |
| 7 | SIERRA CIRCULAR | PZA | 1.00 |  |  |
| 8 | MOTOSOLDADORA (Incluye herramientas) | PZA | 1.00 |  |  |
| 9 | EQUIPO DE PRUEBAS HIDRAÚLICAS (Incluye accesorios) | PZA | 1.00 |  |  |
| 10 | ENCOFRADOS DE MADERA | GLB | 1.00 |  |  |
| 11 | HERRAMIENTAS Y EQUIPO MENOR | GLB | 1.00 |  |  |
| DE ACUERDO A REQUERIMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | POTENCIA | CAPACIDAD |
| 1 | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | POTENCIA | CAPACIDAD |
| 2 | COMPRESOR DE AIRE | PZA | 1 | 5HP |  |
| 3 | RETROEXCAVADORA | PZA | 1 | SIMILAR JD-JD510C |  |
| 4 | EQUIPO DE SOLDADURA | PZA | 1 |  |  |
| 5 | MARTILLO NEUMATICO - COMPRESOR | PZA | 1 | SIMILAR X85 ATLAS COPCO |  |
| 6 | VOLQUETA 4 M3 | PZA | 1 |  | 4 M3 |
| 7 | OTROS DE ACUERDO A REQUERIMIENTO | GLB | 1 |  |  |
| El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecución de alguna actividad específica; por lo que no se requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra. |  |  |  |  |  |  |

- NUMERO DE FRENTES DE TRABAJO

Para la Construcción de esta Infraestructura se tiene que garantizar la conclusión de la obra en tiempo requerido, para esto se deberá proponer el número de frentes y el personal necesario para lograr el objetivo trazado, el requerimiento el personal propuesto deberá incluir personal calificado para la construcción del tanque y para las instalaciones mecánicas, eléctricas, y otras. Asimismo, el personal de la empresa deberá permanecer hasta la conclusión del proyecto.

- PLAZO Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:

El plazo máximo para la ejecución de las obras determinado por el contratante es de Cien (100) días calendario y se solicita a la empresa revisar los volúmenes de obra y presentar nuevamente de acuerdo su propuesta.

Tomar en cuenta que la propuesta presentada exceda el plazo establecido estará sujeta a multas establecidas los términos de referencia y el contrato.

- FINANCIAMIENTO. -

El financiamiento de la obra es del 100% de la Cooperativa de Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado “Montes Claros" R.L.

- FACTURACIÓN La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de

Cooperativa de Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado “Montes Claros” R.L., consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1028201020.

La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos.

- FORMA DE PAGO

- Anticipo.

La empresa proponente adjudicada, para iniciar el Proyecto de Modificación o Adecuación de la Construcción de las obras civiles de los bunkers para los tanques de combustible (Gasolina y Diesel), podrá solicitar un anticipo no mayor al veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato, y el cual deberá ser requerido previa presentación de la garantía de correcta inversión de anticipo conforme lo establecido en PARTE IV GARANTÍAS FINANCIERAS SOLICITADAS, del presente documento, por el cien por ciento (100%) del monto a ser desembolsado, caso contrario se entenderá por anticipo no solicitado.

- Forma De Pago.

Los pagos serán parciales, y de acuerdo a solicitud de la Empresa CONTRATISTA, se efectuará sobre el trabajo ejecutado contra presentación de planillas de avance y de acuerdo a informes parciales por los servicios de construcción efectivamente prestados y según la conformidad del supervisor asignado al proyecto. De tal manera que los pagos serán en función a planillas de avance y aprobación del contratante e informe del Supervisor.

- SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS TRABAJOS

- La Supervisión, mediante orden escrita al Contratista, podrá suspender en forma temporal, sea parcial o totalmente la ejecución de la obra, por el tiempo que considere necesario, cuando surjan las siguientes circunstancias en el lugar de trabajo del Contratista.

- Condiciones adversas del clima, consideradas inapropiadas para la ejecución de los trabajos programados, aspecto que debe ser respaldado por documentación oficial.

- Situación emergente de desastres naturales, fuerza mayor o caso fortuito.

- c) Si el Contratista se ve obligado a suspender los trabajos por causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, hará conocer esta situación a la Supervisión, de forma escrita dentro de los diez (3) días calendario, subsiguientes al inicio del acontecimiento.

- d) Condiciones de inseguridad para el personal del Contratista y de la Supervisión, por causas ajenas al Contratista (Problemas sociales).

- f) Inobservancia de las prescripciones del Contrato por parte del Contratista. En cualquier caso, de suspensión o paralización temporal de los trabajos, se levantará la medida tan pronto cesen las causas que motivaron la misma.

- En el caso de los incisos a), b) c) y d) la suspensión temporal, dará derecho al Contratista a solicitar el ajuste del cronograma de obra a través de la Supervisión, quienes emitirán un informe del caso aceptando y validando el requerimiento por eventos compensables.

- En el caso de los incisos e) y f), la suspensión temporal no dará derecho alguno al Contratista para solicitar el reajuste del cronograma de ejecución de obra debiendo el contratista ajustar la cuadrilla de trabajadores y realizar acciones para cumplir con el cronograma inicial

- MODIFICACIONES AL CONTRATO

La entidad contratante podrá introducir modificaciones que considere estrictamente necesarias en la obra, que estarán sujetas a la aceptación expresa del Contratista, utilizando cualquiera de las siguientes modalidades:

- Orden de Trabajo:

- La Orden de Trabajo se aplica cuando se realiza un ajuste o redistribución de cantidades de obra.  La Orden de Trabajo no dará lugar a modificaciones al monto, plazo, objeto del contrato ni introducción de nuevos ítems.

- Estas órdenes serán emitidas por el Supervisor, mediante carta expresa, o en un Libro de Ordenes aperturados para este efecto.

- Una Orden de Trabajo no debe modificar las características sustanciales del diseño de la obra.

- Orden de Cambio:

- La Orden de Cambio se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una modificación del precio del contrato o plazos del mismo, donde se pueden introducir modificación de volúmenes de obra (no considerados en el proceso), sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni creación de nuevos ítems de obra.

- Una Orden de Cambio no debe modificar las características sustanciales del diseño.

- El incremento o disminución del monto del contrato, mediante Orden de Cambio (una o varias sumadas), tiene como límite el cinco por ciento (5 %) del monto del contrato principal.

- La Orden de Cambio deberá tener número correlativo y fecha, debiendo ser elaborada con los sustentos técnicos y de financiamiento.

Esta Orden de Cambio no deberá ejecutarse en tanto no sea aprobada por las instancias correspondientes.

- Contrato Modificatorio:

El Contrato Modificatorio se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una modificación en las características sustanciales del diseño, el cual puede dar lugar a una modificación del precio del contrato o plazos del mismo, sin dar lugar al incremento de los precios unitarios.

Sumados el o los contratos modificatorios y órdenes de cambio no deberán exceder el diez por ciento (10%) del monto del contrato principal.

Si fuese necesaria la creación de nuevos ítems (volúmenes o cantidades no previstas), los precios unitarios deberán ser negociados entre las partes, no se podrán incrementar los porcentajes en lo referido a Costos Indirectos, ni actualizar precios considerados en otros ítems de la propuesta.

El Contrato Modificatorio no deberá ejecutarse en tanto no sea aprobada por las instancias correspondientes.

El documento denominado Contrato Modificatorio tendrá número y fecha, será elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento, por la entidad convocante

- DE LAS MULTAS

Bajo cualquier concepto previsto en los documentos contractuales de la obra, la Supervisión debe computar, establecer y reclamar el pago de multas atribuibles al Contratista, que deben ser cobrados en los certificados de pago presentados por este último.

En el caso de la Supervisión, las causales para la aplicación de multas son cuando el contratista, no entregue la obra en los plazos establecidos La multa será del (0,5%) por día de retraso. La suma de las multas no podrá exceder en ningún caso el veinte por ciento (20%) que será causal de resolución de contrato.

- SUPERVISIÓN O FISCALIZACIÓN

El Supervisor será designado por el Entidad Contratante

- LIBRO DE ÓRDENES DE TRABAJO

Bajo su responsabilidad y en la obra, el CONTRATISTA llevará un Libro de Órdenes de Trabajo con páginas numeradas y dos copias, el mismo que deberá ser aperturado con participación de Notario de Fe Pública en la fecha en que el CONTRATISTA reciba la Orden de Proceder.

En este libro el SUPERVISOR anotará las instrucciones, órdenes y observaciones impartidas al CONTRATISTA, que se refieran a los trabajos, cada orden llevará fecha y firma del SUPERVISOR y la constancia firmada del Superintendente de Obra de haberla recibido.

El Superintendente de Obra también podrá utilizar el Libro de Órdenes para comunicar al SUPERVISOR actividades de la obra, firmando en constancia y el SUPERVISOR tomará conocimiento registrando también su firma y respuesta o instrucción si corresponde. Asimismo, el CONTRATISTA está facultado para hacer conocer al SUPERVISOR mediante el Libro de Órdenes, los aspectos del desarrollo de la obra que considere relevantes, como por ejemplo en el caso de los días de lluvia que puedan afectar la ruta crítica del cronograma de ejecución de la obra, el día en que suceda el hecho a efectos de que el SUPERVISOR se pronuncie de forma objetiva.

El CONTRATISTA tiene la obligación de mantener el Libro de Órdenes en el lugar de ejecución de la obra, salvo instrucción escrita del SUPERVISOR

- MEDICIÓN Y CONTROL DE VOLÚMENES DE OBRA

Todas las cantidades de trabajo realmente ejecutadas de acuerdo a lo establecido en el contrato, serán medidas netas en las unidades especificadas en la propuesta del Contratista.

Se verificará el cumplimiento por parte del Contratista de la ejecución de las obras de construcción de acuerdo a los niveles, volúmenes de obra y especificaciones técnicas generales y especiales descritas en los documentos adjudicados del Proyecto. Mediciones detalladas por actividad ejecutada para determinar los volúmenes de obra definidos para la certificación de pagos por avance de obra.

- APROBACIÓN DE CERTIFICADOS DE PAGO POR AVANCE DE OBRA

La Supervisión verificará adecuada y definitivamente los trabajos realizados por el Contratista y los volúmenes de obra resultantes, para la aprobación del Certificado de Pago por Avance de Obra, correspondiente al cronograma vigente y a los plazos establecidos. La Supervisión refrendará con su firma y sello la veracidad de los datos certificados.

Cada certificado de pago deberá necesariamente llevar las siguientes firmas y la fecha en que se efectúan las mismas:

- Firma del Contratista y fecha de entrega a la Supervisión.

- Firma de la Supervisión y fecha de entrega a la Entidad Contratante.

- Firma del responsable de la Entidad Contratante y fecha de remisión para el procesamiento del pago.

- VOLÚMENES DE OBRA

Formulario B -1, debe ser presentado nuevamente con el mismo precio ofertado en la

Proyecto: MODIFICACIÓN O ADECUACIÓN DE EE.SS. MONTES CLAROS R.L.

|  | Cliente: COOPERATIVA MONTES CLAROS COSMON R.L. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lugar: VALLEGRANDE |  |  |  |  |
| N.º | Descripción | Und. | Cantidad | Unitario | Parcial (Bs) |
| > | M01 - TRAB PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 1 | Instalación de faenas | glb | 1,00 |  |  |
| 2 | Placa de entrega de obra | pza | 1,00 |  |  |
| 3 | Limpieza general | glb | 1,00 |  |  |
| > | M02 - CONST BUNKER |  |  |  |  |
| 4 | Replanteo de estructuras y edificaciones | m² | 96,24 |  |  |
| 5 | Excavación con retroexcavadora | m³ | 428,25 |  |  |
| 6 | Zampeado de piedra-c/emboquillado juntas | m² | 96,24 |  |  |
| 7 | Hormigón simple (1:2:3) | m³ | 9,62 |  |  |
| 8 | Losa de fondo y asiento Ho.Ao. tanque | m³ | 15,52 |  |  |
| 9 | Ho.Ao. muros (Estrut. corrientes) h20 nbh-87 | m³ | 56,54 |  |  |
| 10 | Ho.Ao. Losa(Estrut. corrientes) h20 nbh-87 losa | m³ | 13,70 |  |  |
| 11 | Revoque interior impermeabilizante | m² | 208,17 |  |  |
| 12 | Revoque exterior impermeabilizante | m² | 156,82 |  |  |
| 13 | Relleno y compactado c/equipo manual | m³ | 78,32 |  |  |
| 14 | Tapa metálica + Pintura epoxica | m² | 16,94 |  |  |
| 15 | Escalera metálica - acceso a tanque | ML | 8,00 |  |  |
| > | M03 - INST MECANICAS |  |  |  |  |
| 16 | Replanteo topográfico | m | 30,00 |  |  |
| 17 | Demolición pavimento | m³ | 3,04 |  |  |
| 18 | Excavación (0-2 m.) s. semiduro manual | m³ | 18,00 |  |  |
| 19 | Cama de arena e=5 cm | m³ | 3,00 |  |  |
| 20 | Suministro e instalación tubería galvanizada de 2 pulgadas" | m | 60,00 |  |  |
| 21 | Líneas de ventilación DN 2" | m | 10,00 |  |  |
| 22 | Relleno y compactado | m³ | 15,00 |  |  |
| 23 | Reposición de pavimento rígido | m² | 20,32 |  |  |
| 24 | Cámara de inspección (60x60) | pza | 3,00 |  |  |
| 25 | Tapa Bocas de descarga | pza | 2,00 |  |  |
| 26 | Tapa de anti chispa entrada medición | pza | 2,00 |  |  |
| 27 | Instalación general | glb | 1,00 |  |  |
| 28 | Accesorios y válvulas | glb | 1,00 |  |  |
| 29 | Pruebas de hermeticidad | glb | 1,00 |  |  |
| > | M04 - INST ELECTRICAS |  |  |  |  |
| 30 | Replanteo eléctrico | glb | 1,00 |  |  |
| 31 | Excavación (0-2 m.) s. semiduro manual | m³ | 12,00 |  |  |
| 32 | Tubería PVC pesada Ø1" | m | 80,00 |  |  |
| 33 | Cable Cu THHN 4 mm² | m | 320,00 |  |  |
| 34 | Cajas de paso antiexplosivas | pza | 3,00 |  |  |
| 35 | Interruptores termomagnéticos | pza | 3,00 |  |  |
| 36 | Sistema de puesta a tierra completo | glb | 1,00 |  |  |
| 37 | Conexión eléctrica bombas sumergibles | pza | 2,00 |  |  |
| 38 | Conexión eléctrica dispensador | pza | 2,00 |  |  |
| 39 | Pruebas eléctricas y puesta en servicio | glb | 1,00 |  |  |
| > | M05 - PUESTA A TIERRA |  |  |  |  |
| 40 | Prov. y tendido Cable de cu 2 awg | m | 30,00 |  |  |
| 41 | Provisión Jabalinas Copperweld | pza | 8,00 |  |  |
| 42 | Provisión Cajas de inspección | pza | 2,00 |  |  |
| 43 | Soldadura exotérmica | pto | 4,00 |  |  |
| 44 | Soldadura al tanque y terminales | glb | 1,00 |  |  |
| 45 | Para rayos ionizante | pza | 1,00 |  |  |
| 46 | Instalación general eléctrica | glb | 1,00 |  |  |
| 47 | Excavación y relleno | glb | 1,00 |  |  |
| > | M06 - SEÑALÉTICA |  |  |  |  |
| 48 | letrero Peligro material inflamable | pza | 1,00 |  |  |
| 49 | Prohibido fumar | pza | 3,00 |  |  |
| 50 | Apague el motor durante descarga | pza | 1,00 |  |  |
| 51 | Conecte puesta a tierra | pza | 1,00 |  |  |
| 52 | letrero de Prohibido uso de celulares | pza | 2,00 |  |  |
| 53 | Área restringida | pza | 1,00 |  |  |
| 54 | Peligro combustible inflamable | pza | 2,00 |  |  |
| 55 | No generar chispas | pza | 1,00 |  |  |
| 56 | Identificación tanque gasolina | pza | 1,00 |  |  |
| 57 | Identificación tanque diésel | pza | 1,00 |  |  |
| 58 | Apague el motor dispensador | pza | 1,00 |  |  |
| 59 | Descarga electrostática | pza | 1,00 |  |  |
| 60 | Letrero de Ubicación extintores | pza | 2,00 |  |  |
| 61 | Letrero de Botiquín | pza | 1,00 |  |  |
| 62 | Letrero de Salida de emergencia | pza | 2,00 |  |  |
| 63 | Letrero de Punto de reunión | pza | 1,00 |  |  |
| 64 | Letrero de Números de emergencia | pza | 1,00 |  |  |
| 65 | Letrero de Horario de atención | pza | 1,00 |  |  |
| 66 | Letrero de Velocidad máxima | pza | 2,00 |  |  |
| 67 | Letrero de Sentido de circulación | pza | 4,00 |  |  |
| 68 | Letrero de Ingreso | pza | 1,00 |  |  |
| 69 | Letrero Salida | pza | 1,00 |  |  |
| 70 | Postes metálicos y anclajes | pza | 8,00 |  |  |
| 71 | Instalación de señalética | glb | 1,00 |  |  |
| > | M07 - B-SISA |  |  |  |  |
| 72 | Replanteo eléctrico | glb | 1,00 |  |  |
| 73 | Excavación (0-2 m.) s. semiduro manual | m³ | 5,00 |  |  |
| 74 | Prov. tendi. tube. pvc1" | m | 35,00 |  |  |
| 75 | Alambre Aislado de Cobre No 12 AWG-TW | m | 105,00 |  |  |
| 76 | Provisión Cable UTP Cat 6 | m | 40,00 |  |  |
| 77 | Cajas de paso antiexplosivas | pza | 4,00 |  |  |
| 78 | Provisión Gabinete metálico IP65 | pza | 1,00 |  |  |
| 79 | Provisión de Antena RFID Alien Technology ALR-8697 | pza | 2,00 |  |  |
| 80 | Provisión de Breaker bipolar | pza | 1,00 |  |  |
| 81 | Protección diferencial | pza | 1,00 |  |  |
| 82 | DPS (Dispositivo de Protección contra Sobretensiones) | pza | 1,00 |  |  |
| 83 | Provisión Jabalinas Copperweld | pza | 2,00 |  |  |
| 84 | Provisión y colocado de Cable Cu desnudo N°4 AWG | m | 15,00 |  |  |
| 85 | Provisión Cajas de inspección | pza | 1,00 |  |  |
| 86 | Soldadura exotérmica | pto | 4,00 |  |  |
| 87 | Configuración y puesta en servicio | glb | 1,00 |  |  |
| 88 | Pruebas y puesta en servicio | glb | 1,00 |  |  |
| > | M08 - CAMARAS |  |  |  |  |
| 89 | Replanteo CCTV | glb | 1,00 |  |  |
| 90 | Provisión y colocado Cámara IP exterior 4 MP | pza | 3,00 |  |  |
| 91 | Provisión Cámara IP interior 4 MP | pza | 1,00 |  |  |
| 92 | Provisión NVR 8 canales | pza | 1,00 |  |  |
| 93 | Provisión Disco duro 2 TB vigilancia | pza | 1,00 |  |  |
| 94 | Provisión Switch PoE 16 puertos | pza | 1,00 |  |  |
| 95 | Provisión Monitor LED 22Provision " | pza | 1,00 |  |  |
| 96 | Provisión UPS 1200 VA | pza | 1,00 |  |  |
| 97 | Provisión Cable UTP Cat 6 | m | 100,00 |  |  |
| 98 | Tubería PVC pesada Ø3/4" | m | 60,00 |  |  |
| 99 | Provisión Canaletas oficinas | m | 20,00 |  |  |
| 100 | Cajas de paso antiexplosivas | pza | 6,00 |  |  |
| 101 | Configuración y programación | glb | 1,00 |  |  |
| 102 | Pruebas y puesta en servicio | glb | 1,00 |  |  |
|  | Total, presupuesto: |  |  |  |  |

- PLANOS CONSTRUCTIVOS

Se muestran en ANEXOS. II

- RECEPCIÓN PROVISIONAL Y RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA

La recepción provisional de obra se realizará a requerimiento del Contratista, cuando la obra haya sido concluida completamente en el plazo establecido, en todos los componentes y actividades establecidos en el Contrato. La recepción provisional estará bajo la responsabilidad de una comisión de recepción designada por el Contratante. Si no existieran observaciones, se preparará el documento de Acta de Recepción Provisional.

De surgir observaciones, deben ser detalladas en el Acta de Recepción Provisional y se instruirá al Contratista la corrección, reparación o complementación de obras a ejecutar en los plazos convenidos contractualmente y sin costo para el Contratante. Luego de vencido el periodo de observación o garantía de 90 días, se procederá a la inspección de los trabajos ejecutados para realizar la Recepción Definitiva.

- SEGURIDAD INDUSTRIAL

La Empresa Adjudicada deberá cumplir con todos los requerimientos de Seguridad Industrial, garantizando la integridad física del trabajador, esto se logrará con la dotación del equipo necesario de seguridad para los obreros, como ser Cascos, ropa de trabajo, etc.

La entidad convocante deslinda toda responsabilidad en caso de accidente daños o perjuicios al trabajador siendo la empresa el único responsable de la seguridad del trabajador.

- RESPONSABILIDAD CIVIL.

Por daños a terceros, o bienes de terceros o propios, por cualquier causa que durante la prestación del servicio que pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Es de responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas. Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando sin ninguna responsabilidad al CONTRATANTE por cualquier suceso. Siendo la empresa contratada la única responsable de los daños ocasionados

- DISPOSICIONES FINALES

La empresa proponente que no cumpla con los requisitos mínimos establecidos en estas especificaciones técnicas será descalificada del proceso.

La información presentada será considerada como declaración jurada y sujeto a verificación. En caso de detectarse documentación falsa o alterada, se procederá a la anulación de la propuesta conforme a normativa interna vigente.

Cualquier documentación faltante o alguna modificación no contemplada en el presente términos de referencia será analizada por el ente financiador, será consensuada de manera bilateral para su posible modificación de acuerdo a norma.

ANEXOS 1

FORMULARIOS Y DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

- DOCUMENTOS/FORMULARIOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS PARA EMPRESAS PROPONENTES

Documentos/Formularios Administrativos:

- Formulario A-1 Presentación de la Propuesta e Identificación del Proponente.

- Cedula de identidad del representante legal en fotocopia simple.

- Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributario (NIT).

- Copia Simple Matricula de Comercio, emitida por el SEPREC.

- Copia simple del poder o poderes de la persona o personas que tengan la representación legal de la empresa oferente, con poderes amplios y suficientes para realizar todos los actos comprendidos en el objeto social, con Registro de Comercio de Bolivia (SEPREC).

- Estados financieros auditados de acuerdo a norma vigente.

- FORMULARIOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Formulario B -1 	Presupuesto por Ítems y General de la Obra

- FORMULARIOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA

Formulario B-2 	Análisis de Precios Unitarios

Formulario B-3   	Precios Unitarios Elementales

Formulario C-1	 Experiencia General y Específica de la empresa.

Formulario C-2	 Experiencia General y específica del personal clave (Superintendente de obra, Profesional de estructuras, instalaciones sanitarias y pluviales).

Formulario C-2	 Experiencia General y específica del personal clave (residente de Obra).

Formulario C-2	 Experiencia General y específica del personal clave (Profesional Mecánico y/o Electromecánico).

Formulario C-2	 Experiencia General y específica del personal clave (ingeniero en sistemas)

Formulario C-3   	Cronograma de Ejecución de la Obra.

Propuesta Técnica:

Los documentos a presentar y que serán objeto de evaluación técnica son los siguientes:

- Métodos Constructivos: Descripción detallada de la metodología que se empleará para la ejecución de la obra.

- Organigrama del Proyecto: Identificación clara del personal técnico y administrativo, indicando sus funciones.

- Personal Clave:

Director de Obra (con registro SIB vigente)

Adjuntar fotocopia de documentos de respaldo exigidos.

- Equipo Mínimo Comprometido:

Documentos de propiedad o compromiso: presentar facturas, pólizas, matrículas de tránsito o contratos de alquiler notariados que aseguren la disponibilidad y/o propiedad del equipo

- Numero de frentes a utilizar describiendo la forma de encarar la ejecución de la obra y el personal a utilizar por frente de trabajo.

FORMULARIO A-1

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA E IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

| OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: |  |
| --- | --- |
| LUGAR Y FECHA: |  |

| IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE (EMPRESA) |  |
| --- | --- |
| Nombre o Razón Social del Proponente: |  |
| Tipo de Empresa (unipersonal, jurídica u otros): |  |
| Dirección del proponente: |  |
| País/Ciudad: |  |
| Teléfonos/Fax: |  |
| Nombre del Representante Legal acreditado para la presentación de la propuesta: |  |
| Correos electrónicos para notificaciones: |  |

A nombre de (Nombre del proponente) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

- Declaro cumplir estrictamente la normativa especificada en el presente términos de referencia.

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación;

- Declaro que como proponente no me encuentro en las causales de impedimento establecidas en los términos de referencia para participar en el proceso de contratación;

- Declaro y garantizo haber examinado los termino de referencia, así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato;

- Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante, al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter privado y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas;

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que, en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de identificarse inconsistencia, alteración o falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta o consolidar el monto del depósito por este concepto, si ésta fuese presentada, sin perjuicio de lo dispuesto en normativa específica;

- Declaro la autenticidad de las garantías presentadas en el proceso de contratación, autorizado su verificación en las instancias correspondientes;

- Me comprometo a denunciar, posibles actos de corrupción en el presente proceso de contratación, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 974 de Unidades de Transparencia;

- Acepto a sola firma de este documento, que todos los Formularios presentados se tienen por suscritos;

- Declaro que el personal de la obra propuesto en el Formulario C-2 se encuentra inscrito en los Registros que prevé la normativa vigente (cuando corresponda) y que éste no está considerado como personal de la obra en propuestas de otras empresas dentro de este proceso de contratación.

II.- De la Presentación de Documentos

En caso ser adjudicado, para la suscripción de contrato me comprometo a presentar la siguiente documentación en original o fotocopia legalizada

- Carnet de Identidad del representante legal;

- Documento de constitución de la empresa;

- Matrícula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea;

- Poder General amplio y suficiente del Representante Legal del proponente o poder específico que otorgue facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas Empresas Unipersonales que no acrediten un Representante Legal no deberán presentar este Poder.

- Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) válido y activo,

- Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de esta garantía, se podrá prever una retención del siete por ciento (7%) de cada pago.

- Certificados/Documentos que acrediten la Experiencia General y Específica de la Empresa;

- Certificados/Documentos que acrediten la Experiencia General y Específica del Personal de la obra;

-----------------------------------------------------------------------------------

Firma del Propietario o Representante Legal de la Empresa

Nombre completo del Propietario o Representante Legal de la Empresa

FORMULARIO B-1

PRESUPUESTO POR ÍTEMS Y GENERAL DE LA OBRA

(En bolivianos)

(Sujeto a verificación por el personal técnico del Comité de Licitación en la etapa de revisión de documentos para la formalización del proceso de contratación)

| Ítem | Descripción |  | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Numeral) | Precio Total (Numeral) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| PRECIO TOTAL (Numeral) |  |  |  |  |  |  |
| PRECIO TOTAL (Literal) |  |  |  |  |  |  |

Nota: Los precios cotizados (Unitario y Total) deben ser expresados máximo con dos decimales.

Firma del Representante Legal)

(Nombre completo del Representante Legal

FORMULARIO B-2

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

(Sujeto a verificación por el personal técnico del Comité de Licitación en la etapa de revisión de documentos para la formalización del proceso de contratación)

| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto | : |  |  |  |  |  |
| Actividad | : |  |  |  |  |  |
| Cantidad | : |  |  |  |  |  |
| Unidad | : |  |  |  |  |  |
| Moneda | : |  |  |  |  |  |

| - MATERIALES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PRODUCTIVO | COSTO TOTAL |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| TOTAL, MATERIALES |  |  |  |  |  |

| - MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PRODUCTIVO | COSTO TOTAL |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%) |  |  |  |  |  |
| IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) |  |  |  |  |  |
| TOTAL, MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |

| - EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PRODUCTIVO | COSTO TOTAL |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| * | HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) |  |  |  |  |
| TOTAL, EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS |  |  |  |  |  |

| - GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | COSTO TOTAL |
| * | GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 |  |
| TOTAL, GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |  |  |

| - UTILIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | COSTO TOTAL |
| * | UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 |  |
| TOTAL, UTILIDAD |  |  |

| - IMPUESTOS |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | COSTO TOTAL |
| * | IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 |  |
| TOTAL, IMPUESTOS |  |  |
| TOTAL, PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) |  |  |
| TOTAL, PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) |  |  |
| (*) El proponente deberán señalar los porcentajes pertinentes a cada rubro |  |  |
| NOTA. - El Proponente declara que el presente Formulario ha sido llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes, y es consistente con el Formulario B-3. |  |  |

Firma del Representante Legal)

(Nombre completo del Representante Legal

FORMULARIO B-3

PRECIOS UNITARIOS ELEMENTALES

(Sujeto a verificación por el personal técnico del Comité de Licitación en la etapa de revisión de documentos para la formalización del proceso de contratación)

| - MATERIALES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO UNITARIO |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| N |  |  |  |

| - MANO DE OBRA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO UNITARIO |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| N |  |  |  |

| - MAQUINARIA Y EQUIPO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO UNITARIO |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| N |  |  |  |

Nota: Los precios cotizados (Unitario) deben ser expresados máximo con dos decimales.

Firma del Representante Legal)

(Nombre completo del Representante Legal

FORMULARIO C-1

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DE LA EMPRESA

NOMBRE DEL PROPONENTE:

| N° | Entidad Contratante | Objeto de la Contratación | EXPERIENCIA (marcar una o ambas) |  | Monto final del contrato en Bs. (*) | Periodo de Ejecución |  | % participación en Asociación (**) | Nombre del Socio(s) (***) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | General | Especifica |  | Inicio (Día/Mes/Año) | Fin (Día/Mes/Año) |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * |  | Monto a la fecha de Recepción Final de la Obra. (T/C de la fecha de firma del contrato) |  |  |  |  |  |  |  |
| ** |  | Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación. |  |  |  |  |  |  |  |
| *** |  | Si el contrato lo ejecutó como asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios. |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota. - - Adjuntar a la propuesta la documentación de respaldo (conforme a las especificaciones técnicas) de la experiencia declarada en el presente formulario. - Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. El proponente, en caso de ser solicitado por COSMON se compromete a presentar la documentación de respaldo en original o fotocopia legalizada, según corresponda, en cualquier etapa del proceso de contratación. - Para la formalización de la contratación, el proponente adjudicado deberá presentar en original o fotocopia legalizada los respaldos de los documentos detallados en el presente formulario, los mismos serán devueltos una vez efectuada la verificación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Firma del Representante Legal)

(Nombre completo del Representante Legal

FORMULARIO C- 2

CURRICULUM VITAE Y EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL GERENTE, SUPERINTENDENTE, DIRECTOR DE OBRA O RESIDENTE DE OBRA (lo que corresponda)

| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  |  | Lugar de Expedición |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Registro Profesional | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | EMPRESA / ENTIDAD | OBJETO DE LA OBRA | MONTO DE LA OBRA (Bs.) | CARGO | FECHA (Mes / Año) |  |
|  |  |  |  |  | DESDE | HASTA |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |

| EXPERIENCIA ESPECÍFICA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | EMPRESA / ENTIDAD | OBJETO DE LA OBRA (Criterio de Obra Similar) | MONTO DE LA OBRA (Bs.) | CARGO | FECHA (Mes / Año) |  |
|  |  |  |  |  | DESDE | HASTA |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |

| DECLARACIÓN JURADA |  |
| --- | --- |
| Yo, [Nombre completo de la Persona] con C.I. N° [Número de documento de identificación], de nacionalidad [Nacionalidad] me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de [Cargo en la Obra], únicamente con la empresa [Nombre de la empresa], en caso que dicha empresa suscriba el contrato para la construcción de [Objeto de la Contratación] con la entidad [Nombre de la Entidad]. Asimismo, confirmo que tengo pleno dominio hablado y escrito del idioma español. El abajo firmante, como Representante Legal de la empresa proponente, ha verificado que el profesional propuesto sólo se presenta con esta propuesta. De encontrarse propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma contratación, asumo la descalificación y rechazo de la presente propuesta. ##### Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha] |  |
| NOTA. - Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar los certificados de trabajo de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante. Siendo la falta de alguno es causal de descalificación |  |
| (Firma del Profesional Propuesto) (Nombre completo del Profesional Propuesto) | (Firma del Representante Legal) (Nombre completo del Representante Legal) |

FORMULARIO C-3

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El proponente deberá presentar un cronograma de barras Gantt o similar.

| N° | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | DURACIÓN (DÍAS) | DIAGRAMA DE BARRAS (DÍAS, SEMANAS O MESES) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| K |  |  |  |
| PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN: |  |  |  |
| El cronograma debe ser elaborado utilizando MS Project o similar y debe señalar de manera clara la Ruta Crítica de la Obra. El cronograma debe contemplar todas las actividades descritas en la Tabla de Volúmenes de Obra. |  |  |  |

Firma del Representante Legal)

(Nombre completo del Representante Legal

FORMULARIO C-4

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Objeto del Proceso | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

De mi consideración:

A nombre de (…………………………………………Nombre de la Empresa) a la cual represento, declaro expresamente mi conformidad, compromiso de cumplimiento y manifiesto la siguiente Declaración Jurada conforme con los siguientes puntos:

- En los precios unitarios de cada ítem se ha considerado el costo de los materiales, el costo de la mano de obra, costo de equipo, maquinaria y herramientas, gastos generales y administrativos, utilidad e impuestos mismos que garantizan la ejecución de la obra descritos en el Formulario B-1. de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas.

- La empresa a la que represento cuenta con el equipo mínimo requerido para la ejecución de la obra, el cual puede ser verificado en cualquier momento en caso de ser necesario.

- Se garantiza la movilización y permanencia de los equipos de acuerdo al cronograma de ejecución de la obra.

- Que la empresa a la cual represento cumplirá las especificaciones técnicas establecidas en el presente TÉRMINOS DE REFERENCIA.

Firma del Representante Legal)

(Nombre completo del Representante Legal